Приложение №1

к Уставу СНТ «СЕМЬЯ»

Утверждено решением Собрания уполномоченных СНТ «СЕМЬЯ» ____________2009г.

### ПОЛОЖЕНИЕ

об электроснабжении садовых участков членов СНТ «СЕМЬЯ»

Настоящее Положение разработано на основании ст.ст. 539-547 Гражданского кодекса РФ, положений Мосэнерго, договора электроснабжения с «Ногинское ТСО ОАО ЭКСМО», ФЗ № 66 «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» и Устава СНТ «СЕМЬЯ».

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Электроснабжение товарищества и садовых участков его членов (в дальнейшем - «Абонентов») осуществляется на основании договора между товариществом и электроснабжающей организацией - «Ногинское ТСО ОАО ЭКСМО» и ее филиалами через присоединенную электросеть с оплатой по показаниям ОБЩЕГО РАСЧЕТНОГО СЧЕТЧИКА.

  - Ответственность за обеспечение технической эксплуатации электроустановки и электросети товарищества возлагается на ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА.

При этом Правление, постоянно действующая комиссия по электроснабжению (ПДКЭ), штатный электрик товарищества обязаны строго выполнять требования Правил технической эксплуатации и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок.

  - Надежность электроснабжения Абонентов обеспечивается элетроснабжающей организацией и Правлением товарищества в соответствии с требованиями электроприемников 3-й категории до линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности.

На указанной границе должны поддерживаться показатели качества подаваемой электроэнергии (напряжение и частота) в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97.

  - Абонентам электроэнергия поставляется только для бытового потребления.

  - Линией разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между Правлением товарищества и Абонентом являются изоляторы ЛЭП-0,4 кВт, установленные на опоре ЛЭП до счетчика абонента.

Обслуживание участка от ЛЭП-0,4 кВт до изоляторов садового дома, внутренняя электропроводка, установка счетчиков и других электроприборов осуществляются за счет садоводов.

  - Для электроснабжения Абонентов используется однофазное напряжение («фаза» - «ноль») если иное не указано в договоре между абонентом и СНТ.

  - Подводка к участкам Абонентов трех фаз и использование трехфазных счетчиков допускается при соблюдении следующих условий: наличия свободной мощности и положительного решения собрания правления товарищества по письменному заявлению Абонента.

В этом случае допуск к эксплуатации трехфазных установок осуществляется инспекцией Госэнергонадзора.

  - По решению общего собрания СНТ и согласованию с электроснабжающей организацией подача электроэнергии товариществу и Абонентам может осуществляться круглогодично либо только в садоводческий сезон - с 16 апреля по 15 октября.

  - При аварийном отключении электроэнергии и отключении ее в связи с допущенным Абонентом нарушением правил потребления электроэнергии энергоснабжающая организация и Правление СНТ за убытки Абонента ответственности не несут.

  - При допуске перерыва в подаче электроэнергии Абоненту по вине энергоснабжающей организации или Правления СНТ они несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств (уставных обязательств).

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ И АБОНЕНТОВ

  - Права и обязанности Правления СНТ.

I. Обязанности Правления:

- обеспечивать техническую эксплуатацию электроустановки СНТ в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ);

- осуществлять проверку у Абонентов электросчетчиков, вводных автоматических выключателей (автоматов), токораспределителъной сети (ТРС) на соответствие техническим требованиям, требованиям технической и пожарной безопасности, а также разрешенной мощности потребления.

II. Правление СНТ вправе:

- осуществлять контроль потребления Абонентами электроэнергии по показаниям электросчетчиков, а также исправность и наличие пломб устройств защитного отключения (УЗО) и электросчетчиков;

- прекращать подачу электроэнергии после письменного предупреждения Абонента в случаях:

а)	неоплаты потребленной электроэнергии в течение 3-х месяцев:

б)	подключения токоприемников помимо счетчика;

в)	отказа в допуске представителей электроснабжающей организации и СНТ (членов Правления, ПДКЭ), прибывших для проверки электросети;

г)	самовольного подключения Абонента к электросети товарищества;

- временно прекращать подачу электроэнергии при обнаружении угрозы возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и здоровья людей;

- возобновлять подачу электроэнергии Абоненту, допустившему нарушение Правил потребления электроэнергии, только после устранения им обнаруженных нарушений или неисправностей электросети, а также при условиях погашения задолженности по оплате потребленной электроэнергии, в том числе перерасчета оплаты в соответствии с действующими тарифами, затрат на отключение и подключение к электросети;

- лишать Абонента права пользования электросетью СНТ в случае принятия общим собранием товарищества решения в связи с грубым повторным нарушением потребления электроэнергии (хищения) об исключении из товарищества и отказе в заключение договора о праве пользования объектами инфраструктуры.

  - Права и обязанности Абонента

I. Обязанности Абонента:

- производить оплату электроэнергии авансовым способом в кассу товарищества. Лимит энергии выделяется по приходному ордеру с указанием номера участка и оплаченной суммы по действующему тарифу;

- обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемой электросети, приборов и оборудования, применять электрооборудование только заводского изготовления;

- использовать электросчетчики только данного типа «МЕРКУРИЙ 203.2T ЛБО»; незамедлительно сообщать электрику товарищества о неисправностях в работе счетчика;

- при замене электросчетчика немедленно поставить в известность Правление товарищества, объяснив причину замены, вызвать дежурного электрика для снятия показаний счетчиков и пломбировки нового счетчика;

- предоставлять должностным лицам электроснабжающей организации, членам Правления и членам ПДКЭ товарищества беспрепятственный доступ к электроустановкам, счетчикам и схемам учета электроэнергии, находящимся в жилых и хозяйственных строениях;

- производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников, находящихся в охранной зоне электролинии и отвода от опоры в дом;

- подключение при необходимости электросварочной аппаратуры к общей электросети помимо счетчика (со столба) производить только по письменному заявлению в Правление и письменному разрешению Правления СНТ с обязательным внесением за использованную электроэнергию соответствующей платы с учетом мощности подключавшейся аппаратуры и времени ее работы.

II. Абонент вправе:

- использовать электроэнергию в бытовых целях в необходимом ему количестве;

- производить сверку расчетов за электроэнергию с бухгалтером-кассиром товарищества;

- обжаловать действия и решения Правления СНТ и ПДКЭ, нарушающие права Абонента, на общем собрании товарищества, а при неудовлетворительном решении собрания в суде.

III. Абоненту запрещается:

- нарушать проектные требования при монтаже электросети в своем садовом участке;

- самовольно подключать свой участок к электросети товарищества;

- подключать электронагрузку сверх разрешенной нормы;

- увеличивать номинальное значение токов плавких вставок предохранителей и других защитных устройств;

- применять самодельные нагревательные и отопительные электроприборы.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

  - Оплата электроэнергии осуществляется авансовым платежом.

  - Расход электроэнергии Абонентом распечатывается на посту контроля по требованию. Счет-квитанцию за электроэнергию выписывает сам кассир товарищества.

  - За несвоевременную оплату Абонентом потребленной электроэнергии в случае с пунктом 3.5 начисляются пени. В расчет пени закладывается тариф, увеличенный на 10% от тарифа предыдущего месяца. За весь период задолженности в расчет пени закладывается расчетный тариф последнего текущего перед оплатой месяца.

При оплате электроэнергии Абонент в первую очередь оплачивает пени и имеющиеся задолженности.

Оплата задолженностей по платежам за потребленную электроэнергию производится по установленному на день платежа тарифу, независимо от тарифа в оплачиваемый период.

  - В случае просрочки оплаты более трех месяцев электроснабжение Абонента по решению Правления СНТ может быть прекращено до ликвидации задолженности.

  - В случае обнаружения неучтенного потребления электроэнергии Абонентом (путем изменения схемы включения счетчика, его повреждения, срыва пломбы, искусственного торможения диска, подключения токоприемников до счетчика и т.д.) сотрудниками энергоснабжающей организации, ПДКЭ товарищества либо теми и другими совместно составляется Акт обнаружения нарушения с последующим привлечением виновного к административной ответственности и перерасчетов расхода энергии и ее оплаты.

Количество неучтенной электроэнергии определяется по установленной комиссией совокупной мощности токоприемников и круглосуточного потребления за полгода.

  - Установленные законодательством льготы для отдельных категории граждан по оплате потребляемой электроэнергии по месту жительства в садоводческом товарище не действуют.